## 评分说明
中山大学2022年度实验室安全管理评估指标
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 得分
| 大类名称 | 分项及说明 | 评分细则 | 佐证材料 | 检查编号
二级单位实验室安全管理体系建设（60分） | 安全管理责任体系 （10分） | 二级单位安全 责任体系 （10分） | 二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人。（2分） | 查院系文件 | 1.2.2
|  |  | 成立本单位实验室安全领导小组，由单位党/政主要领导作为负责人，分管实验室的领导、研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加。（2分） | 查院系文件 | 1.2.2
|  |  | 每学期至少召开一次本单位党政联席会讨论实验室安全工作，有会议纪要。（2分） | 查院系会议纪要 | 1.2.1
|  |  | 建立院系实验室安全责任体系；单位与实验室安全责任人及每一位使用实验室的教职员工签订安全责任书。（4分） | 查安全责任书 | 1.2.3；1.2.4
| 经费保障（5分） | 实验室安全 经费保障 （5分） | 保障本单位经费投入实验室安全建设与管理，必须包含以下项目（但不限于）：1.开展实验室安全教育培训、宣传及应急演练；2.配置安全防护设施设备、应急救援器材及个人安全防护用品；3、实施实验室安全检查、整改、风险评估及标准化建设；4、安排特种设备检测检验；（5分） | 提供相关支出凭据。 | 1.3.3、省教育厅安全建设指标
| 规章制度及执行 （20分） | 实验室安全 管理制度 （10分） | 建立院系特色的实验室安全管理制度，包含院系的安全检查、实验风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训、节假日及过夜实验室、奖惩等管理制度（6分，设置不全得3分）；各院系根据本单位实验室危险源情况（危险化学品、特种设备、病原微生物、放射源及射线装置等）建立专项的管理实施细则（4分，设置不全得2分）；视制度文件的可操作性可予以0-2分扣分。 | 查有院系发文号的制度文件，并应及时修订更新 | 2.1.3
|  | 实验室安全 自查情况（5分） | 每月不少于一次安全检查。(5分) | 查看院系实验室安全检查记录及隐患整改台账 | 4.2.2
|  | 特殊时段（非工作日、过夜等）实验室管理情况 （2分） | 原则上实验过程中实验人员不能脱岗；通宵实验须事先由实验室进行风险评估，由实验室负责人审批后报学院备案；审批通过后的通宵实验审批表需张贴在实验室门上（当天有效）；如通宵实验经风险评估后可无人值守，需由学院审批通过后方可进行。（2分） | 查备案、抽查监控及相关记录 | 学校检查指标5
|  | 风险源管理 （3分） | 建立本单位实验室风险源台账，台账齐全得3分；缺1项风险源台账得2分，缺两项得0分。(3分) | 查院系风险源台账 | 学校检查指标3
| 安全教育（25分） | 实验室安全必修课或选修课、安全培训及准许考核，培训和应急演练 （25分） | 1、对于有重要危险源的相关院系和专业，要开设有学分的安全教育必修课并纳入培养方案或将安全教育课程纳入必修环节并写入教学大纲；鼓励其他专业开设安全选修课。（5分） | 查培训方案、课程教学大纲 | 3.1.1
|  |  | 2、每年至少开展一次实验室安全培训活动，对于将新进入实验室的人员必须参加培训；除消防应急演练外，至少开展一次具有本学院学科特点的应急演练。（1次安全培训或应急演练得1分，每多开展一项培训或应急演练得1分，累计计算）。（满分8分） | 查培训记录、应急演练总结等 | 3.1.3
|  |  | 3、单位各类人员（包括管理人员、教职工和本科生、研究生）按规定100%通过当年度《学校实验室安全考试系统》安全考试。（5分） | 查“实验室安全考试系统”考核完成情况 | 学校检查指标1
|  |  | 4、所有进入实验室开展实验活动的人员均签订《实验室安全准入许可书》，有培训考核记录及《许可书》得4分，缺一项减2分。（5分） | 查《实验室安全准入许可书》、实验室培训和考核记录 | 学校检查指标1
|  |  | 5、二级单位主管实验室安全的负责人、二级单位实验室安全管理员及技术人员到岗一个月内应通过学校的实验室安全考试，一年内须完成符合本单位危险源情况的实验室安全管理培训。（2分） | 查培训证书或培训记录 | 1.4.3
二级单位实验室安全隐患管理 （30分） | 安全检查（30分） | 1、历次实验室安全检查发现隐患情况 （10分） | 2022年度飞行检查发现的实验室安全隐患发生情况排序，排序方法：①单位全年检查隐患平均数（个/实验室）从高到底排序；②各级实验室安全单位之间进行排序对比，得分标准如下： （1）单位“***”级隐患数量排名前30%扣2分，排名31%-60%扣1分；排名61%不扣分 （2）单位“**”级隐患数量排名前25%项扣3分，排名26%-50%扣2分；排名51%-75%扣1分；排名76%-100%不扣分； （3）单位“*”级隐患数量排名前20%项扣5分，排名21%-40%扣4分；排名41%-60%扣3分；排名61%-80%扣2分；排名81%-100%不扣分； | 实验室安全检查记录 | 4.3.2
|  | 2、隐患整改 （20分） | 1、2022年度历次大检查整改报告均在规定时间内提交至学校管理部门。（5分）（<3次扣2分，>=3次扣5分，） | 实验室安全整改记录 | 4.3.2
|  |  | 2、院系落实学校检查隐患问题整改情况，2022年度历次大检查发现的隐患，超过1个月未整改的每1项扣1分（未完成整改的隐患需在整改报告中写明未整改原因、整改计划及整改时限，经设备处审批同意后可不扣分）；截至2022年度实验室安全工作考核前仍未完成整改的，每1项扣2分，扣完为止。（15分） | 实验室安全整改记录
评审专家 现场评分 （10分） | 设备与实验室管理处组织实验室安全工作年度考核评审专家组，通过查阅各二级单位当年度实验室安全管理工作的相关资料，现场听取和审阅各二级单位实验安全年度工作汇报后，进行现场评分。（20分）
初评总分（满分100分）
实验室安全工作突出贡献 （加分项） | 2022年度，二级单位在全校实验室安全管理工作中有突出贡献的（如组织校区级别以上的实验室安全知识竞赛及培训活动等），最多可加5分。
实验室安全责任追究 情况 （扣分项） | 2022年度，学校层面认定的实验室安全责任追究当中： 1、实验室予以关停整改的处罚一次扣3分； 2、实验室安全隐患管理责任追究一次扣5分，不能予以“优秀”的结果评价，视违规情节和影响后果轻重可予以“良好”“合格”“基本合格”或“不合格”的结果评价； 3、一般实验室安全事件责任追究一次扣8分，不能予以“良好”及以上的结果评价，视违规情节和影响后果轻重可予以“合格”“基本合格”或“不合格”的结果评价； 4、较大实验室安全事件、重大实验室安全事件、生产安全事故责任追究一次，予以“不合格”的结果评价。 （扣分累计计算）
终评总分（满分100分）
备注：1、检查编号为《高等学校实验室安全检查项目表（2022）》及《中山大学2022年实验室安全重点检查参考要素》中所列编号； 2、重要危险源，即有毒有害（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）化学品、危险（易燃、易爆、有毒、窒息）气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等危险源。