中山大学设备与实验室管理处

设备〔2019〕23号

设备与实验室管理处关于吸取广州大学

实验室火情事故教训的通知

各有关单位：

接《广东省教育厅关于广州大学实验室发生火情事故的通报》（见附件），4月28日14时15分左右，广州大学生化实验楼6楼的生物技术专业实验室发生火情事故，过火面积约8平方米，所幸及时发现并妥善处置，未酿成更严重后果。消防部门已认定起火原因为一台运行中的立式冷藏陈列柜发生自燃，继而引燃旁边的窗帘。涉事实验室是早期大学城建设时建造，室内无安装烟火感应报警系统和监控，当日该实验室没有安排上课，正值无人状态，若火情不是被学校保安人员巡查时发现，后果不堪设想。

针对广州大学实验室火情事故，请各单位对本单位师生进行全覆盖通报，提醒全体师生：事故并不遥远，隐患就在身边，切勿心存侥幸、疏忽大意，并举一反三做好以下隐患排查和安全监管工作：

一、开展实验室仪器设备安全隐患排查，强化日常安全管理工作。

1.把好采购源头，坚决杜绝质量有问题的产品进入实验室。

2.严格按照仪器设备使用要求进行日常保养维护，维护保养记录要存档备查。

3.各单位立即开展全覆盖的实验室仪器设备（包括常用通用设备、特种设备等）安全检查，特别对于高危设备的运行情况要进行全面排查，避免仪器设备带病带伤运行，发现问题必须果断停用，及时排除隐患问题。

二、全面排查实验室安防设施建设和运行情况。

请各单位全面排查本单位实验室烟火感应报警系统、排风设施、消防设施、监控设施及其它实验室安全防护设施设备的建设和运行情况，如存在安防设施缺位和运行不良的情况，应立即组织整改。其中实验室楼宇和重点风险部位应当处于24小时安保监控状态。

三、开展实验室安全建设项目及实验活动项目安全评估。

1.各单位应在实验室建设（新建、改建、扩建）项目的规划和设计时，应充分考虑其设施设备的安全和环保要求，并进行充分的安全评估，建设项目验收时须同步进行安全验收，凡不符合安全技术和环保要求的实验室应当限期进行改造。

2.对于危险性实验，特别是涉及使用易燃易爆危险化学品、高致病性病原微生物、放射性物品和危险仪器设备等的实验应进行全面风险评估，制定标准操作规程和风险防控措施。

四、落实实验室日常安全巡查和隐患整改工作。

1.请各单位定期组织实验室安全自查，并严格按学校要求建立并动态更新本单位风险点及危险源台账，建立并落实实验室风险点及危险源巡查制度，按规定做好实验室安保值班工作，特别在节假日、重大活动期间，应加强巡查力度，确保实验室安全。
    2.针对单位自查、学校大检查和上级部门检查发现的安全隐患，应举一反三立即组织隐患整改，杜绝各类实验室安全隐患问题发展成事故。

附件：广东省教育厅关于广州大学实验室发生火情事故的通报

设备与实验室管理处

2019年5月10日

（联系人：张洁，联系电话：84110552，邮箱：sbcjak@mail.sysu.edu.cn）